## Slide 1
AP591_정기점검실행(목록)
문서번호 : AP591_정기점검실행(목록)
Version 1.0
2019 . 06 . 19 .
Dream 사업부

## Slide 2
설비의 정기점검작업을 확인하고 실적을 등록할 수 있다.
1. 개요

## Slide 3
2. 업무Process
AD230_정기점검주기설정
시작
AB110_설비등록
AR130_설비종류설정
AD210_정기점검일정계획(연간)
AD250_정기점검일정계획승인
AD260_정기점검완료승인
AD270_정기점검미완료승인
AP560_정기점검일정계획(목록)
AP591_정기점검실행(목록)
AD220_정기점검일정계획(월간)
AP511_정기점검실행(월간)
AD240_이상점검결과조치
AC110_수리요청
AP510_정기점검수치추이
AP592_정기점검항목결과

## Slide 4
3. 변경내용
# | 일자 | 변경내용 | 작성자
1 | 2020.11.05 | 1. 정기점검 목록 실적. 작업기준으로 데이타 조회 | 박철완
2 | 2021.02.04 | 1. 정기점검 실행목록 선택 lov 설계서 작성 | 박철완
3 | 2022.04.20 | 1. 검색조건에 점검작업# 항목 추가 | 박철완
4 | 2023.05.25 | 1. 목록, 월간 검색조건에 점검Group항목 추가 | 박철완

## Slide 5
4. 관련화면
# | Menu No | 관련내용 | 작성자
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 

## Slide 6
파 일 # | workPmiList | 파 일 명 | 정기점검실행목록 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행목록 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행목록을 검색 |  |  |  | 
5.화면(Screen)-목록
일자
2019-05
예방점검번호
부서
담당자
설비
설비위치
설비종류
법정설비여부
관리자(정)
관리자(부)
작업형태
작업그룹
설비유형
작업종류
거래처
공장명
2019-05
점검작업상태
설비사용부서
점검명
검색, Setting
Excel,Setting
목록
순번 | 순번,작업명,점검일자,측정시간,설비번호,설비명,설비위치,공장,부서,담당자,거래처,교대조,작업형태,점검작업상태,점검시작일자,점검시작시간,점검종료일자,점검종료시간,점검시간(분),수정시간,수정자,생성시간,생성자,비고
1 | 
2 | 
점검작업#
목록
월간
점검Group

## Slide 7
파 일 # | workPmiList | 파 일 명 | 정기점검실행목록 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행목록 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행목록을 검색 |  |  |  | 
5.화면(Screen)-목록
# | 버튼영역 | 버튼명 | 권한기능 | 설명
1 | Filter | 검색 | N | - 검색
2 | Filter | Setting | N | - Field 설정 Setting
3 | 목록 | Excel | N | - 조회된 데이타 Excel 다운로드
4 | 목록 | Setting | N | - Grid 컬럼 Setting
●Button
# | Tab명 | 권한기능 | 설명
1 | 상세 | Y | 정기점검결과 상세화면
●Tab

## Slide 8
파 일 # | workPmiList | 파 일 명 | 정기점검실행목록 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행목록 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행목록을 검색 |  |  |  | 
5.화면(Screen)-목록
# | 항목 | 속성 | LOV | 코드타입 | Default Value | 필수 | RO | 테이블 | 컬럼 | 설명
1 | 일자 | LOV | 일 | - | 일자 과거 1주일 부터 오늘 default | Y | - | TAPMINSLIST | WKOR_DATE | -
2 | 예방작업번호 | Text | - | - | - | - | - | TAPMLST | PM_NO | -
3 | 점검명 | Text | - | - | - | - | - | TAPMINSLIST | DESCRIPTION | -
4 | 작업형태 | LOV | S코드 | PM_TYPE | - | - | - | TAPMINSLIST | PM_TYPE | -
5 | 설비 | LOV | 설비 | - | - | - | - | TAPMINSLIST | EQUIP_ID | -
6 | 부서명 | LOV | 부서 | - | Filter 부서 | - | - | TAPMINSLIST | DEPT_ID | -
7 | 설비위치 | LOV | 위치 | - | Filter 위치 | - | - | TAEQUIPMENT | EQLOC_ID | -
8 | 설비종류 | LOV | 종류 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | EQCTG_ID | -
9 | 담당자 | LOV | 사원 | - | Filter 담당자 | - | - | TAPMINSLIST | EMP_ID | -
10 | 작업그룹 | LOV | 작업그룹 | - | Filter 작업그룹 | - | - | TAPMINSLIST | WKCTR_ID | -
11 | 설비유형 | LOV | S코드 | EQCTG_TYPE | Filter 설비유형 | - | - | TAEQUIPMENT | EQCTG_TYPE | -
12 | 공장명 | LOV | 공장 | - | Filter 공장 | - | - | TAPMINSLIST | PLANT | -
13 | 거래처 | LOV | 거래처 | - | Filter 거래처 | - | - | TAPMINSLIST | VENDOR_ID | -
14 | 법정설비여부 | LOV | Y/N | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | IS_LAW_EQ | -
15 | 설비관리자(정) | LOV | 사원 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | MAIN_MNG_ID | -
16 | 설비관리자(부) | LOV | 사원 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | SUB_MNG_ID | -
17 | 주기 | Num | - | - | - | - | - | TAPMLST | CYCLE | 
18 | 주기구분(주/월/년) | LOV | S코드 | - | - | - | - | TAPMLST | PERIOD_TYPE | 
19 | 점검작업상태 | LOV | S코드 | PMSCHED_STATUS | - | - | - | TAPMINSLIST | PMSCHED_STATUS | 
20 | 설비사용부서 | LOV | 부서 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | USAGE_DEPT_ID | 
21 | 점검작업# | TEXT | - | - | - | - | - | TAPMINSLIST | PMINSLIST_ID | 콤마없는 숫자만 가능
22 | 점검Group | Lov | AD280a_정기점검GroupLov | - | - | - | - | TAPMWKGRP | PMWKGRP_ID | TAPMWKGRPITEM에 있는 PM
● Field

## Slide 9
파 일 # | workPmiList | 파 일 명 | 정기점검실행목록 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행목록 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행목록을 검색 |  |  |  | 
5.화면(Screen)-목록
● Grid
# | 항목 | 속성 | 정렬 | 테이블 | 컬럼 | Sample | 설명
1 | 순번 | Text | Center |  |  |  | 
2 | 작업명 | Text | Left | TAPMINSLIST | DESCRIPTION |  | 
3 | 점검일자 | Text | Left | TAPMINSLIST | WKOR_DATE |  | 
4 | 측정시간 | Text | Left | TAPMINSLIST | MEASURE_TIME |  | 
5 | 설비번호 | Text | Left | TAEQUIPMENT | ITEM_NO |  | TAPMINSLIST.EQUIP_ID
6 | 설비명 | Text | Left | TAEQUIPMENT | DESCRIPTION |  | 
7 | 설비위치 | Text | Left | TAEQLOC | FULL_DESC |  | 
8 | 공장 | Text | Left | TAPMINSLIST | PLANT |  | 
9 | 부서 | Text | Left | TADEPT | DESCRIPTION |  | TAPMINSLIST.DEPT_ID
10 | 담당자 | Text | Left | TAEMP | EMP_NAME |  | TAPMINSLIST.EMP_ID
11 | 거래처 | Text | Left | TAVENDOR | DESCRIPTION |  | TAPMINSLIST.VENDOR_ID
12 | 교대조 | Text | Left | TAPMINSLIST | SHIFT_TYPE |  | 명으로 표시
13 | 작업형태 | Text | Left | TAPMINSLIST | PM_TYPE |  | 명으로 표시
14 | 점검작업상태 | Text | Left | TAPMINSLIST | PMSCHED_STATUS |  | 명으로 표시
15 | 점검시작일자 | Text | Center | TAPMINSLIST | START_DATE |  | 날짜형식
16 | 점검시작시간 | Text | Center | TAPMINSLIST | START_TIME |  | 시간형식
17 | 점검종료일자 | Text | Center | TAPMINSLIST | END_DATE |  | 날짜형식
18 | 점검종료시간 | Text | Center | TAPMINSLIST | END_TIME |  | 시간형식
19 | 점검시간(분) | Text | Right | TAPMINSLIST | WORK_TIME |  | 
20 | 수정시간 | Text | Left | TAPMINSLIST | UPD_DATE |  | 년월일시분초
21 | 수정자 | Text | Left | TAUSER | USER_NAME |  | TAPMINSLIST.UPD_BY
22 | 생성시간 | Text | Left | TAPMINSLIST | CRE_DATE |  | 년월일시분초
23 | 생성자 | Text | Left | TAUSER | USER_NAME |  | TAPMINSLIST.CRE_BY
24 | 비고 | Text | Left | TAPMINSLIST | REMARK |  | 

## Slide 10
파 일 # | workCalPmRInsMonthList | 파 일 명 | 정기점검실행목록 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행목록 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행목록을 검색 |  |  |  | 
5.화면(Screen)-월간
목록
월간
검색, Setting
2019-05
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  | 1) 0 / 0 / 0 | 2) 0 / 0 / 0 | 3) 0 / 0 / 0 | 4) 0 / 0 / 0
5) 0 / 0 / 0 | 6) 0 / 0 / 0 | 7) 0 / 0 / 0 | 8) 0 / 0 / 0 | 9) 0 / 0 / 0 | 10) 0 / 0 / 0 | 11) 0 / 0 / 0
12) 0 / 0 / 0 | 13) 0 / 0 / 0 | 14) 0 / 0 / 0 | 15) 0 / 0 / 0 | 16) 0 / 0 / 0 | 17) 0 / 0 / 0 | 18) 0 / 0 / 0
19) 0 / 0 / 0 | 20) 0 / 0 / 0 | 21) 0 / 0 / 0 | 22) 0 / 0 / 0 | 23) 0 / 0 / 0 | 24) 0 / 0 / 0 | 25) 0 / 0 / 0
26) 0 / 0 / 0 | 27) 0 / 0 / 0 | 28) 0 / 0 / 0 | 29) 0 / 0 / 0 | 30) 0 / 0 / 0 | 31) 0 / 0 / 0 | 
T:작업대상 P:미완료 C:완료
년월
2019-05
예방작업번호
부서
담당자
설비
설비위치
설비종류
법정설비여부
관리자(정)
관리자(부)
주기구분(주/월/년)
설비유형
공장명
작업그룹
주기
거래처
작업형태
작업명
AP511_정기점검실행(월간)
점검Group

## Slide 11
파 일 # | workCalPmRInsMonthList | 파 일 명 | 정기점검실행목록 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행목록 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행목록을 검색 |  |  |  | 
5.화면(Screen)-월간
Excel,Setting
목록
순번 | 순번,작업명,점검일자,측정시간,설비번호,설비명,설비위치,공장,부서,담당자,거래처,교대조,작업형태,점검작업상태,점검시작일자,점검시작시간,점검종료일자,점검종료시간,점검시간(분),수정시간,수정자,생성시간,생성자,비고
1 | 
2 | 

## Slide 12
5. 화면(Screen)- 월간
# | 버튼영역 | 버튼명 | 권한기능 | 설명
1 | Filter | 검색 | N | - 검색
2 | Filter | Setting | N | - Field 설정 Setting
3 | 목록 | Excel | N | - 조회된 데이타 Excel 다운로드
4 | 목록 | Setting | N | - Grid 컬럼 Setting
●Button
# | Tab명 | 권한기능 | 설명
1 | 상세 | Y | 정기점검결과 상세화면
●Tab
파 일 # | workCalPmRInsMonthList | 파 일 명 | 정기점검실행 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행 일정 및 실행결과를 등록한다. |  |  |  | 

## Slide 13
5. 화면(Screen)- 월간
# | 항목 | 속성 | LOV | 코드타입 | Default Value | 필수 | ReadOnly | 테이블 | 컬럼 | 설명
1 | 년월 | LOV | 년월 | - | 현재월 | Y | - | TAPMINSLIST | WKOR_DATE | -
2 | 예방작업번호 | Text | - | - | - | - | - | TAPMLST | PM_NO | -
3 | 점검명 | Text | - | - | - | - | - | TAPMINSLIST | DESCRIPTION | -
4 | 작업형태 | LOV | S코드 | PM_TYPE | - | - | - | TAPMINSLIST | PM_TYPE | -
5 | 설비 | LOV | 설비 | - | - | - | - | TAPMINSLIST | EQUIP_ID | -
6 | 부서명 | LOV | 부서 | - | Filter 부서 | - | - | TAPMINSLIST | DEPT_ID | -
7 | 설비위치 | LOV | 위치 | - | Filter 위치 | - | - | TAEQUIPMENT | EQLOC_ID | -
8 | 설비종류 | LOV | 종류 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | EQCTG_ID | -
9 | 담당자 | LOV | 사원 | - | Filter 담당자 | - | - | TAPMINSLIST | EMP_ID | -
10 | 작업그룹 | LOV | 작업그룹 | - | Filter 작업그룹 | - | - | TAPMINSLIST | WKCTR_ID | -
11 | 설비유형 | LOV | S코드 | EQCTG_TYPE | Filter 설비유형 | - | - | TAEQUIPMENT | EQCTG_TYPE | -
12 | 공장명 | LOV | 공장 | - | Filter 공장 | - | - | TAPMINSLIST | PLANT | -
13 | 거래처 | LOV | 거래처 | - | Filter 거래처 | - | - | TAPMINSLIST | VENDOR_ID | -
14 | 법정설비여부 | LOV | Y/N | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | IS_LAW_EQ | -
15 | 설비관리자(정) | LOV | 사원 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | MAIN_MNG_ID | -
16 | 설비관리자(부) | LOV | 사원 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | SUB_MNG_ID | -
17 | 주기 | Num |  |  |  |  |  | TAPMLST | CYCLE | 
18 | 주기구분(주/월/년) | LOV | S코드 |  |  |  |  | TAPMLST | PERIOD_TYPE | 
19 | 점검Group | Lov | AD280a_정기점검GroupLov | - | - | - | - | TAPMWKGRP | PMWKGRP_ID | TAPMWKGRPITEM에 있는 PM
● Field
파 일 # | workCalPmRInsMonthList | 파 일 명 | 정기점검실행 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행 일정 및 실행결과를 등록한다. |  |  |  | 

## Slide 14
● Grid
# | 항목 | 속성 | 정렬 | 테이블 | 컬럼 | Sample | 설명
1 | 순번 | Text | Center |  |  |  | 
2 | 작업명 | Text | Left | TAPMINSLIST | DESCRIPTION |  | 
3 | 점검일자 | Text | Left | TAPMINSLIST | WKOR_DATE |  | 
4 | 측정시간 | Text | Left | TAPMINSLIST | MEASURE_TIME |  | 
5 | 설비번호 | Text | Left | TAEQUIPMENT | ITEM_NO |  | TAPMINSLIST.EQUIP_ID
6 | 설비명 | Text | Left | TAEQUIPMENT | DESCRIPTION |  | 
7 | 설비위치 | Text | Left | TAEQLOC | FULL_DESC |  | 
8 | 공장 | Text | Left | TAPMINSLIST | PLANT |  | 
9 | 부서 | Text | Left | TADEPT | DESCRIPTION |  | TAPMINSLIST.DEPT_ID
10 | 담당자 | Text | Left | TAEMP | EMP_NAME |  | TAPMINSLIST.EMP_ID
11 | 거래처 | Text | Left | TAVENDOR | DESCRIPTION |  | TAPMINSLIST.VENDOR_ID
12 | 교대조 | Text | Left | TAPMINSLIST | SHIFT_TYPE |  | 명으로 표시
13 | 작업형태 | Text | Left | TAPMINSLIST | PM_TYPE |  | 명으로 표시
14 | 점검작업상태 | Text | Left | TAPMINSLIST | PMSCHED_STATUS |  | 명으로 표시
15 | 점검시작일자 | Text | Center | TAPMINSLIST | START_DATE |  | 날짜형식
16 | 점검시작시간 | Text | Center | TAPMINSLIST | START_TIME |  | 시간형식
17 | 점검종료일자 | Text | Center | TAPMINSLIST | END_DATE |  | 날짜형식
18 | 점검종료시간 | Text | Center | TAPMINSLIST | END_TIME |  | 시간형식
19 | 점검시간(분) | Text | Right | TAPMINSLIST | WORK_TIME |  | 
20 | 수정시간 | Text | Left | TAPMINSLIST | UPD_DATE |  | 년월일시분초
21 | 수정자 | Text | Left | TAUSER | USER_NAME |  | TAPMINSLIST.UPD_BY
22 | 생성시간 | Text | Left | TAPMINSLIST | CRE_DATE |  | 년월일시분초
23 | 생성자 | Text | Left | TAUSER | USER_NAME |  | TAPMINSLIST.CRE_BY
24 | 비고 | Text | Left | TAPMINSLIST | REMARK |  | 
5. 화면(Screen)- 월간
파 일 # | workCalPmRInsMonthList | 파 일 명 | 정기점검실행 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행 일정 및 실행결과를 등록한다. |  |  |  | 

## Slide 15
승인요청, 취소, 확정,저장,Setting,Linked
예방작업번호: 10001 | UHT-1(시유) 점검작업
점검
첨부문서
결재자이력
5. 화면(Screen)-상세
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행 일정 및 실행결과를 등록한다. |  |  |  | 
작업종류
충전기#1 O-RING 점검
점검명
7277
작업형태
08:00
측정시간
점검시간(분)
비고
예방점검
점검작업#
작업완료
점검작업상태
2019-05-09
점검일자
담당부서
담당자
2019-05-09
점검시작시간
충전기#1
설비
대전공장-
설비위치
13:30
2019-05-09
점검종료시간
14:30
작업그룹
교대조
설비번호
12654
거래처
공장

## Slide 16
# | 버튼영역 | 버튼명 | 권한기능 | 설명
1 | 상세 | 승인요청 | Y | - 정기점검실행 승인요청
2 | 상세 | 취소 | Y | - 확정된 데이타 취소 1) 확정취소시 이상점검 데이타중에서 조치 작업요청, 조치 작업계획, 조치 작업결과 데이타가 하나라도 있으면 취소 불가.
3 | 상세 | 확정 | Y | - 데이타 확정 처리 1) 점검작업확정시 점검항목이 없어도 확정은 가능하게 통일 2) 점검항목이 존재하는 경우 정상/이상으로 판정이 완료되었을때 확정 가능
4 | 상세 | 저장 | Y | - 데이타 저장
5 | 상세 | Setting | N | - Grid 컬럼 Setting
●Button
5. 화면(Screen)-상세
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행 일정 및 실행결과를 등록한다. |  |  |  | 
# | Tab명 | 권한기능 | 설명
1 | 상세 | Y | 점검
2 | 상세 | Y | 결재자이력
3 | 상세 | Y | 첨부문서
●Tab

## Slide 17
# | 항목 | 속성 | LOV | DV | 필수 | RO | 테이블 | 컬럼 | Sample | 설명
1 | 점검작업# | Text | - |  | Y | Y | TAPMINSLIST | PMINSLIST_ID |  | 
2 | 점검작업상태 | Text | - | - | Y | Y | TAPMINSLIST | PMSCHED_STATUS |  | 
3 | 작업종류 | Text | - | - | Y | Y | TAPMINSLIST | WO_TYPE |  | 
4 | 작업형태 | Text | - | - | Y | Y | TAPMINSLIST | PM_TYPE |  | 
5 | 설비 | Text | - | - | Y | Y | TAEQUIPMENT | DESCRIPTION |  | TAPMINSLIST.EQUP_ID
6 | 설비위치 | Text | - | - | - | Y | TAEQLOC | FULL_DESC |  | 
7 | 점검명 | Text | - | - | Y | - | TAPMINSLIST | DESCRIPTION |  | 
8 | 점검일자 | Lov | 일자 | - | Y | - | TAPMINSLIST | WKOR_DATE |  | 
9 | 담당부서 | Lov | 부서 | - | Y | - | TAPMINSLIST | DEPT_ID |  | 
10 | 작업그룹 | Lov | 작업그룹 | - | - | - | TAPMINSLIST | WKCTR_ID |  | 
11 | 교대조 | Lov | 교대조 | - | - | - | TAPMINSLIST | SHIFT_TYPE |  | 
12 | 담당자 | Lov | 사원 | - | - | - | TAPMINSLIST | EMP_ID |  | 
13 | 점검시작시간 | Lov | 일자,시간 | - | Y | - | TAPMINSLIST | START_DATE,START_TIME |  | 
14 | 점검종료시간 | Lov | 일자,시간 | - | Y | - | TAPMINSLIST | END_DATE,END_TIME |  | 
15 | 점검시간(분) | Text | - | - | Y | - | TAPMINSLIST | WORK_TIME |  | 
16 | 측정시간 | Text | - | - | - | Y | TAPMINSLIST | MEASURE_TIME |  | 
17 | 설비번호 | Text | - |  | Y | Y | TAEQUIPMENT | ITEM_NO |  | 
18 | 거래처 | Lov | 거래처 |  | - | - | TAPMINSLIST | VENDOR_ID |  | 
19 | 공장 | Lov | 공장 |  | Y | - | TAPMINSLIST | PLANT |  | 
20 | 비고 | Text | - |  | - | - | TAPMINSLIST | REMARK |  | 
● Field
5. 화면(Screen)-상세
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행 일정 및 실행결과를 등록한다. |  |  |  | 

## Slide 18
파 일 # | workPmiPointDetail | 파 일 명 | 정기점검계획 | 파 일 위 치 | 
파일설명 | 정기점검계획 | 설계일자 | 2019.05.14 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검계획을 확인하고 일정을 조정한다. |  |  |  | 
5. 화면(Screen)-상세-Tab-점검항목
점검항목
# | 점검순서 | 점검부위 | 점검항목 | 점검방법 | 적정기준 | 수치/판정구분 | 점검결과 | 점검값 | 하한 | 기준 | 상한 | 단위 | 사용여부 | 검사세부내용
1 | 1 | 본체 | 진동상태 | 육안 | 진동이 없을것 | 판정 | 정상 |  |  |  |  |  | Y | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상세보기, Excel, Setting, Edit
점검항목(12)
저장, Setting
점검부위
검사세부내용
예방점검
점검순서
점검사진
정상
점검결과
점검항목
적정기준
예방점검
점검방법
판정값
수치/판정구분
비고
수치/판정구분이 판정값일 경우
첨부문서
점검결과사진

## Slide 19
# | 버튼영역 | 버튼명 | 권한기능 | 설명
1 | 목록 | 상세보기 | N | - 상세보기
2 | 목록 | Excel | N | - 확정된 데이타 취소
3 | 목록 | Setting | N | - Grid 컬럼 Setting
4 | 목록 | Edit | Y | - 점검결과, 점검값 수정
5 | 목록 | 저장 | Y | - Edit 상태에서 표시, 점검결과, 점검값 저장.
6 | 목록 | 취소 | N | - Edit 상태에서 표시, Edit취소.
●Button
5. 화면(Screen)-상세-Tab-점검항목
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행 일정 및 실행결과를 등록한다. |  |  |  | 
# | Tab명 | 권한기능 | 설명
1 | 상세 | Y | 점검결과사진
2 | 상세 | Y | 첨부문서
●Tab

## Slide 20
5. 화면(Screen)-상세-Tab-점검항목
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행 일정 및 실행결과를 등록한다. |  |  |  | 
# | 항목 | 속성 | 정렬 | 테이블 | 컬럼 | Sample | 설명
1 | 순번 | Text | Center |  |  | 1 | 
2 | 점검순서 | Text | Left | TAPMPOINT | SETP_NUM |  | TAPMEQUIP.EQUIP_ID
3 | 점검부위 | Text | Left | TAPMPOINT | EQASMB_DESC |  | TAPMPOINT.EQASMB_ID 선택시 TAEQASMB.FULL_DESC 값 저장
4 | 점검항목 | Text | Left | TAPMPOINT | CHECK_POINT |  | 
5 | 점검방법 | Text | Left | TAPMPOINT | CHECK_METHOD |  | 
6 | 적정기준 | Text | Left | TAPMPOINT | FIT_BASIS |  | 
7 | 수치/판정구분 | Text | Left | TAPMPOINT | CHECK_TYPE |  | 
8 | 점검결과 | Text | Left | TAPMINSPOINT | PM_POINT_RSLT_STATUS |  | 
9 | 점검값 | Text | Left | TAPMINSPOINT | RESULT_VALUE |  | 
10 | 하한값 | Text | Right | TAPMPOINT | CHECK_MIN |  | 
11 | 기준값 | Text | Right | TAPMPOINT | CHECK_BASIS_VAL |  | 
12 | 상한값 | Text | Right | TAPMPOINT | CHECK_MAX |  | 
13 | 단위 | Text | Left | TAPMPOINT | UOM |  | 
14 | 시행여부 | Text | Center | TAPMPOINT | IS_ACTIVE |  | 
15 | 검사세부내용 | Text | Left | TAPMINSPOINT | REMARK |  | 
● Grid

## Slide 21
5. 화면(Screen)-상세-Tab-점검항목
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행 일정 및 실행결과를 등록한다. |  |  |  | 
# | 항목 | 속성 | LOV | DV | 필수 | RO | 테이블 | 필드 | Sample | 비고
1 | 점검순서 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | STEP_NUM |  | 
2 | 점검사진 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | PM_POINT_ID |  | 
3 | 점검부위 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | EQASMB_ID |  | 
4 | 점검항목 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | CHEKC_POINT |  | 
5 | 적정기준 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | FIT_BASIS |  | 
6 | 점검방법 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | CHECK_METHOD |  | 
7 | 수치/판정구분 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | CHECK_TYPE |  | 
8 | 비고 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | REMARK |  | 
9 | 점검결과 | Lov | S코도 | - | Y | N | TAPMINSPOINT | PM_POINT_RSLT_STATUS |  | 
10 | 검사세부내용 | Text | - | - | - | N | TAPMINSPOINT | REMARK |  | 
● Field
# | 버튼영역 | 버튼명 | 권한기능 | 설명
1 | 상세 | 저장 | N | - 점검결과값 저장
2 | 상세 | Setting | N | - Grid 컬럼 Setting
●Button

## Slide 22
파 일 # | workPmiPointDetail | 파 일 명 | 정기점검계획 | 파 일 위 치 | 
파일설명 | 정기점검계획 | 설계일자 | 2019.05.14 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검계획을 확인하고 일정을 조정한다. |  |  |  | 
5. 화면(Screen)-상세-Tab-점검항목-Tab-점검결과사진
점검결과사진
Setting
사진제목
1/3
# | 항목 | 속성 | LOV | DV | 필수 | RO | 테이블 | 필드 | Sample | 비고
1 | 점검결과사진 | Image | - | - | - | Y | TAPMINSPOINT | PMINSPOINT_ID |  | 
2 | 점검결과사진명 | Text | - | - | - | Y | TAIMAGE | DESCRIPTION |  | 
● Field

## Slide 23
파 일 # | workPmiPointDetail | 파 일 명 | 정기점검계획 | 파 일 위 치 | 
파일설명 | 정기점검계획 | 설계일자 | 2019.05.14 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검계획을 확인하고 일정을 조정한다. |  |  |  | 
5. 화면(Screen)-상세-Tab-점검항목
점검항목
# | 점검순서 | 점검부위 | 점검항목 | 점검방법 | 적정기준 | 수치/판정구분 | 점검결과 | 점검값 | 하한 | 기준 | 상한 | 단위 | 사용여부 | 검사세부내용
1 | 1 | 본체 | 진동상태 | 육안 | 진동이 없을것 | 수치 | 정상 |  |  |  |  |  | Y | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상세보기, Excel, Setting, Edit
점검항목(12)
상세보기, Excel, Setting, Edit
점검부위
검사세부내용
예방점검
점검순서
점검사진
정상
점검결과
점검항목
적정기준
예방점검
점검방법
수치/판정구분
설정값/단위
비고
수치/판정구분이 수치값일 경우
정상
점검값
첨부문서
점검결과사진

## Slide 24
5. 화면(Screen)-상세-Tab-점검항목
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행 | 설계일자 | 2019.05.02 | 설계자/개발자 | 
주요기능 | 정기점검실행 일정 및 실행결과를 등록한다. |  |  |  | 
# | 항목 | 속성 | LOV | DV | 필수 | RO | 테이블 | 필드 | Sample | 비고
1 | 점검순서 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | STEP_NUM |  | 
2 | 점검사진 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | PM_POINT_ID |  | 
3 | 점검부위 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | EQASMB_ID |  | 
4 | 점검항목 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | CHEKC_POINT |  | 
5 | 적정기준 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | FIT_BASIS |  | 
6 | 점검방법 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | CHECK_METHOD |  | 
7 | 수치/판정구분 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | CHECK_TYPE |  | 
8 | 비고 | Text | - | - | - | Y | TAPMPOINT | REMARK |  | 
9 | 점검결과 | Lov | S코도 | - | Y | N | TAPMINSPOINT | PM_POINT_RSLT_STATUS |  | 
10 | 점검값 | Num | - | - | Y | N | TAPMINSPOINT | RESULT_VALUE |  | 
10 | 검사세부내용 | Text | - | - | - | N | TAPMINSPOINT | REMARK |  | 
● Field

## Slide 25
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행목록 선택 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행목록 선택 | 설계일자 | 2021.02.04 | 설계자 | 박철완
주요기능 | 정기점검실행목록 선택 |  |  |  | 
5.화면(Screen)-lov-정기점검실행목록 선택
정기점검실행목록 선택
# | 순번,작업명,점검일자,측정시간,설비번호,설비명,설비위치,공장,부서,담당자,거래처,교대조,작업형태,점검작업상태,점검시작일자,점검시작시간,점검종료일자,점검종료시간,점검시간(분),수정시간,수정자,생성시간,생성자,비고
1 | 
검색, Setting
선택,Excel,Setting
일자
2019-05
예방점검번호
부서
담당자
설비
설비위치
설비종류
법정설비여부
관리자(정)
관리자(부)
작업형태
작업그룹
설비유형
작업종류
거래처
공장명
2019-05
점검작업상태
설비사용부서
점검명

## Slide 26
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행목록 선택 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행목록 선택 | 설계일자 | 2021.02.04 | 설계자 | 박철완
주요기능 | 정기점검실행목록 선택 |  |  |  | 
5.화면(Screen)-lov-정기점검실행목록 선택
# | 버튼영역 | 버튼명 | 권한기능 | 설명
1 | Filter | 검색 | N | -검색
2 | Filter | Setting | N | - Field 설정 Setting
3 | 목록 | 선택 | N | - 데이타 선택,
4 | 목록 | Excel | N | - 조회된 데이타 Excel 다운로드
5 | 목록 | Setting | N | - Grid 컬럼 Setting
●Button

## Slide 27
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행목록 선택 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행목록 선택 | 설계일자 | 2021.02.04 | 설계자 | 박철완
주요기능 | 정기점검실행목록 선택 |  |  |  | 
5.화면(Screen)-lov-정기점검실행목록 선택
# | 항목 | 속성 | LOV | 코드타입 | Default Value | 필수 | RO | 테이블 | 컬럼 | Sample | 설명
1 | 일자 | LOV | 일 | - | - | - | - | TAPMINSLIST | WKOR_DATE |  | -
2 | 예방작업번호 | Text | - | - | - | - | - | TAPMLST | PM_NO |  | -
3 | 점검명 | Text | - | - | - | - | - | TAPMINSLIST | DESCRIPTION |  | -
4 | 작업형태 | LOV | S코드 | PM_TYPE | - | - | - | TAPMINSLIST | PM_TYPE |  | -
5 | 설비 | LOV | 설비 | - | - | - | - | TAPMINSLIST | EQUIP_ID |  | -
6 | 부서명 | LOV | 부서 | - | - | - | - | TAPMINSLIST | DEPT_ID |  | -
7 | 설비위치 | LOV | 위치 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | EQLOC_ID |  | -
8 | 설비종류 | LOV | 종류 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | EQCTG_ID |  | -
9 | 담당자 | LOV | 사원 | - | - | - | - | TAPMINSLIST | EMP_ID |  | -
10 | 작업그룹 | LOV | 작업그룹 | - | - | - | - | TAPMINSLIST | WKCTR_ID |  | -
11 | 설비유형 | LOV | S코드 | EQCTG_TYPE | - | - | - | TAEQUIPMENT | EQCTG_TYPE |  | -
12 | 공장명 | LOV | 공장 | - | - | - | - | TAPMINSLIST | PLANT |  | -
13 | 거래처 | LOV | 거래처 | - | - | - | - | TAPMINSLIST | VENDOR_ID |  | -
14 | 법정설비여부 | LOV | Y/N | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | IS_LAW_EQ |  | -
15 | 설비관리자(정) | LOV | 사원 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | MAIN_MNG_ID |  | -
16 | 설비관리자(부) | LOV | 사원 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | SUB_MNG_ID |  | -
17 | 주기 | Num | - | - | - | - | - | TAPMLST | CYCLE |  | 
18 | 주기구분(주/월/년) | LOV | S코드 | - | - | - | - | TAPMLST | PERIOD_TYPE |  | 
19 | 점검작업상태 | LOV | S코드 | PMSCHED_STATUS | - | - | - | TAPMINSLIST | PMSCHED_STATUS |  | 
20 | 설비사용부서 | LOV | 부서 | - | - | - | - | TAEQUIPMENT | USAGE_DEPT_ID |  | 
● Field

## Slide 28
파 일 # |  | 파 일 명 | 정기점검실행목록 선택 | 파 일 위 치 | Dream
파일설명 | 정기점검실행목록 선택 | 설계일자 | 2021.02.04 | 설계자 | 박철완
주요기능 | 정기점검실행목록 선택 |  |  |  | 
5.화면(Screen)-lov-정기점검실행목록 선택
● Grid
# | 항목 | 속성 | 정렬 | 테이블 | 컬럼 | Sample | 설명
1 | 순번 | Text | Center |  |  |  | 
2 | 작업명 | Text | Left | TAPMINSLIST | DESCRIPTION |  | 
3 | 점검일자 | Text | Left | TAPMINSLIST | WKOR_DATE |  | 
4 | 측정시간 | Text | Left | TAPMINSLIST | MEASURE_TIME |  | 
5 | 설비번호 | Text | Left | TAEQUIPMENT | ITEM_NO |  | TAPMINSLIST.EQUIP_ID
6 | 설비명 | Text | Left | TAEQUIPMENT | DESCRIPTION |  | 
7 | 설비위치 | Text | Left | TAEQLOC | FULL_DESC |  | 
8 | 공장 | Text | Left | TAPMINSLIST | PLANT |  | 
9 | 부서 | Text | Left | TADEPT | DESCRIPTION |  | TAPMINSLIST.DEPT_ID
10 | 담당자 | Text | Left | TAEMP | EMP_NAME |  | TAPMINSLIST.EMP_ID
11 | 거래처 | Text | Left | TAVENDOR | DESCRIPTION |  | TAPMINSLIST.VENDOR_ID
12 | 교대조 | Text | Left | TAPMINSLIST | SHIFT_TYPE |  | 명으로 표시
13 | 작업형태 | Text | Left | TAPMINSLIST | PM_TYPE |  | 명으로 표시
14 | 점검작업상태 | Text | Left | TAPMINSLIST | PMSCHED_STATUS |  | 명으로 표시
15 | 점검시작일자 | Text | Center | TAPMINSLIST | START_DATE |  | 날짜형식
16 | 점검시작시간 | Text | Center | TAPMINSLIST | START_TIME |  | 시간형식
17 | 점검종료일자 | Text | Center | TAPMINSLIST | END_DATE |  | 날짜형식
18 | 점검종료시간 | Text | Center | TAPMINSLIST | END_TIME |  | 시간형식
19 | 점검시간(분) | Text | Right | TAPMINSLIST | WORK_TIME |  | 
20 | 수정시간 | Text | Left | TAPMINSLIST | UPD_DATE |  | 년월일시분초
21 | 수정자 | Text | Left | TAUSER | USER_NAME |  | TAPMINSLIST.UPD_BY
22 | 생성시간 | Text | Left | TAPMINSLIST | CRE_DATE |  | 년월일시분초
23 | 생성자 | Text | Left | TAUSER | USER_NAME |  | TAPMINSLIST.CRE_BY
24 | 비고 | Text | Left | TAPMINSLIST | REMARK |  |